## IEC104-tags
group | interval | name | address | attribute | type | description | decimal | precision | bias | identity
IEC104 | 1000 | 逆变器1直流电压 | 1!M_ME_NC!1 | Read | FLOAT | 逆变器1直流电压 | 0 | 2 | 0 | INV001_DC_Voltage
IEC104 | 1000 | 逆变器1直流电流 | 1!M_ME_NC!2 | Read | FLOAT | 逆变器1直流电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_DC_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器1直流功率 | 1!M_ME_NC!3 | Read | FLOAT | 逆变器1直流功率 | 0 | 2 | 0 | INV001_DC_Power
IEC104 | 1000 | 逆变器1A相电压 | 1!M_ME_NC!4 | Read | FLOAT | 逆变器1A相电压 | 0 | 2 | 0 | INV001_AC_Voltage_A
IEC104 | 1000 | 逆变器1B相电压 | 1!M_ME_NC!5 | Read | FLOAT | 逆变器1B相电压 | 0 | 2 | 0 | INV001_AC_Voltage_B
IEC104 | 1000 | 逆变器1C相电压 | 1!M_ME_NC!6 | Read | FLOAT | 逆变器1C相电压 | 0 | 2 | 0 | INV001_AC_Voltage_C
IEC104 | 1000 | 逆变器1A相电流 | 1!M_ME_NC!7 | Read | FLOAT | 逆变器1A相电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_AC_Current_A
IEC104 | 1000 | 逆变器1B相电流 | 1!M_ME_NC!8 | Read | FLOAT | 逆变器1B相电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_AC_Current_B
IEC104 | 1000 | 逆变器1C相电流 | 1!M_ME_NC!9 | Read | FLOAT | 逆变器1C相电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_AC_Current_C
IEC104 | 1000 | 逆变器1交流有功功率 | 1!M_ME_NC!10 | Read | FLOAT | 逆变器1交流有功功率 | 0 | 2 | 0 | INV001_AC_Power
IEC104 | 1000 | 逆变器1无功功率 | 1!M_ME_NC!11 | Read | FLOAT | 逆变器1无功功率 | 0 | 2 | 0 | INV001_Reactive_Power
IEC104 | 1000 | 逆变器1功率因数 | 1!M_ME_NC!12 | Read | FLOAT | 逆变器1功率因数 | 0 | 2 | 0 | INV001_Power_Factor
IEC104 | 1000 | 逆变器1频率 | 1!M_ME_NC!13 | Read | FLOAT | 逆变器1频率 | 0 | 2 | 0 | INV001_Frequency
IEC104 | 1000 | 逆变器1散热器温度 | 1!M_ME_NC!14 | Read | FLOAT | 逆变器1散热器温度 | 0 | 2 | 0 | INV001_Heatsink_Temp
IEC104 | 1000 | 逆变器1机柜温度 | 1!M_ME_NC!15 | Read | FLOAT | 逆变器1机柜温度 | 0 | 2 | 0 | INV001_Cabinet_Temp
IEC104 | 1000 | 逆变器1组件温度 | 1!M_ME_NC!16 | Read | FLOAT | 逆变器1组件温度 | 0 | 2 | 0 | INV001_Module_Temp
IEC104 | 1000 | 逆变器1绝缘电阻 | 1!M_ME_NC!17 | Read | FLOAT | 逆变器1绝缘电阻 | 0 | 2 | 0 | INV001_Insulation_Resistance
IEC104 | 1000 | 逆变器1转换效率 | 1!M_ME_NC!18 | Read | FLOAT | 逆变器1转换效率 | 0 | 2 | 0 | INV001_Efficiency
IEC104 | 1000 | 逆变器1日发电量 | 1!M_ME_NC!19 | Read | FLOAT | 逆变器1日发电量 | 0 | 2 | 0 | INV001_Daily_Energy
IEC104 | 1000 | 逆变器1总发电量 | 1!M_ME_NC!20 | Read | FLOAT | 逆变器1总发电量 | 0 | 2 | 0 | INV001_Total_Energy
IEC104 | 1000 | 逆变器1组串01电流 | 1!M_ME_NC!21 | Read | FLOAT | 逆变器1组串01电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_String_01_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器1组串02电流 | 1!M_ME_NC!22 | Read | FLOAT | 逆变器1组串02电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_String_02_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器1组串03电流 | 1!M_ME_NC!23 | Read | FLOAT | 逆变器1组串03电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_String_03_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器1组串04电流 | 1!M_ME_NC!24 | Read | FLOAT | 逆变器1组串04电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_String_04_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器1组串05电流 | 1!M_ME_NC!25 | Read | FLOAT | 逆变器1组串05电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_String_05_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器1组串06电流 | 1!M_ME_NC!26 | Read | FLOAT | 逆变器1组串06电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_String_06_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器1组串07电流 | 1!M_ME_NC!27 | Read | FLOAT | 逆变器1组串07电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_String_07_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器1组串08电流 | 1!M_ME_NC!28 | Read | FLOAT | 逆变器1组串08电流 | 0 | 2 | 0 | INV001_String_08_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器1运行状态 | 1!M_SP_NA!29 | Read | BIT | 逆变器1运行状态 | 0 | 0 | 0 | INV001_Status
IEC104 | 1000 | 逆变器1启停控制 | 1!C_SC_NA!30 | Write | BIT | 逆变器1启停控制 | 0 | 0 | 0 | INV001_Control
IEC104 | 1000 | 逆变器2直流电压 | 1!M_ME_NC!31 | Read | FLOAT | 逆变器2直流电压 | 0 | 2 | 0 | INV002_DC_Voltage
IEC104 | 1000 | 逆变器2直流电流 | 1!M_ME_NC!32 | Read | FLOAT | 逆变器2直流电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_DC_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器2直流功率 | 1!M_ME_NC!33 | Read | FLOAT | 逆变器2直流功率 | 0 | 2 | 0 | INV002_DC_Power
IEC104 | 1000 | 逆变器2A相电压 | 1!M_ME_NC!34 | Read | FLOAT | 逆变器2A相电压 | 0 | 2 | 0 | INV002_AC_Voltage_A
IEC104 | 1000 | 逆变器2B相电压 | 1!M_ME_NC!35 | Read | FLOAT | 逆变器2B相电压 | 0 | 2 | 0 | INV002_AC_Voltage_B
IEC104 | 1000 | 逆变器2C相电压 | 1!M_ME_NC!36 | Read | FLOAT | 逆变器2C相电压 | 0 | 2 | 0 | INV002_AC_Voltage_C
IEC104 | 1000 | 逆变器2A相电流 | 1!M_ME_NC!37 | Read | FLOAT | 逆变器2A相电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_AC_Current_A
IEC104 | 1000 | 逆变器2B相电流 | 1!M_ME_NC!38 | Read | FLOAT | 逆变器2B相电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_AC_Current_B
IEC104 | 1000 | 逆变器2C相电流 | 1!M_ME_NC!39 | Read | FLOAT | 逆变器2C相电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_AC_Current_C
IEC104 | 1000 | 逆变器2交流有功功率 | 1!M_ME_NC!40 | Read | FLOAT | 逆变器2交流有功功率 | 0 | 2 | 0 | INV002_AC_Power
IEC104 | 1000 | 逆变器2无功功率 | 1!M_ME_NC!41 | Read | FLOAT | 逆变器2无功功率 | 0 | 2 | 0 | INV002_Reactive_Power
IEC104 | 1000 | 逆变器2功率因数 | 1!M_ME_NC!42 | Read | FLOAT | 逆变器2功率因数 | 0 | 2 | 0 | INV002_Power_Factor
IEC104 | 1000 | 逆变器2频率 | 1!M_ME_NC!43 | Read | FLOAT | 逆变器2频率 | 0 | 2 | 0 | INV002_Frequency
IEC104 | 1000 | 逆变器2散热器温度 | 1!M_ME_NC!44 | Read | FLOAT | 逆变器2散热器温度 | 0 | 2 | 0 | INV002_Heatsink_Temp
IEC104 | 1000 | 逆变器2机柜温度 | 1!M_ME_NC!45 | Read | FLOAT | 逆变器2机柜温度 | 0 | 2 | 0 | INV002_Cabinet_Temp
IEC104 | 1000 | 逆变器2组件温度 | 1!M_ME_NC!46 | Read | FLOAT | 逆变器2组件温度 | 0 | 2 | 0 | INV002_Module_Temp
IEC104 | 1000 | 逆变器2绝缘电阻 | 1!M_ME_NC!47 | Read | FLOAT | 逆变器2绝缘电阻 | 0 | 2 | 0 | INV002_Insulation_Resistance
IEC104 | 1000 | 逆变器2转换效率 | 1!M_ME_NC!48 | Read | FLOAT | 逆变器2转换效率 | 0 | 2 | 0 | INV002_Efficiency
IEC104 | 1000 | 逆变器2日发电量 | 1!M_ME_NC!49 | Read | FLOAT | 逆变器2日发电量 | 0 | 2 | 0 | INV002_Daily_Energy
IEC104 | 1000 | 逆变器2总发电量 | 1!M_ME_NC!50 | Read | FLOAT | 逆变器2总发电量 | 0 | 2 | 0 | INV002_Total_Energy
IEC104 | 1000 | 逆变器2组串01电流 | 1!M_ME_NC!51 | Read | FLOAT | 逆变器2组串01电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_String_01_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器2组串02电流 | 1!M_ME_NC!52 | Read | FLOAT | 逆变器2组串02电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_String_02_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器2组串03电流 | 1!M_ME_NC!53 | Read | FLOAT | 逆变器2组串03电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_String_03_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器2组串04电流 | 1!M_ME_NC!54 | Read | FLOAT | 逆变器2组串04电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_String_04_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器2组串05电流 | 1!M_ME_NC!55 | Read | FLOAT | 逆变器2组串05电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_String_05_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器2组串06电流 | 1!M_ME_NC!56 | Read | FLOAT | 逆变器2组串06电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_String_06_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器2组串07电流 | 1!M_ME_NC!57 | Read | FLOAT | 逆变器2组串07电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_String_07_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器2组串08电流 | 1!M_ME_NC!58 | Read | FLOAT | 逆变器2组串08电流 | 0 | 2 | 0 | INV002_String_08_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器2运行状态 | 1!M_SP_NA!59 | Read | BIT | 逆变器2运行状态 | 0 | 0 | 0 | INV002_Status
IEC104 | 1000 | 逆变器2启停控制 | 1!C_SC_NA!60 | Write | BIT | 逆变器2启停控制 | 0 | 0 | 0 | INV002_Control
IEC104 | 1000 | 逆变器3直流电压 | 1!M_ME_NC!61 | Read | FLOAT | 逆变器3直流电压 | 0 | 2 | 0 | INV003_DC_Voltage
IEC104 | 1000 | 逆变器3直流电流 | 1!M_ME_NC!62 | Read | FLOAT | 逆变器3直流电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_DC_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器3直流功率 | 1!M_ME_NC!63 | Read | FLOAT | 逆变器3直流功率 | 0 | 2 | 0 | INV003_DC_Power
IEC104 | 1000 | 逆变器3A相电压 | 1!M_ME_NC!64 | Read | FLOAT | 逆变器3A相电压 | 0 | 2 | 0 | INV003_AC_Voltage_A
IEC104 | 1000 | 逆变器3B相电压 | 1!M_ME_NC!65 | Read | FLOAT | 逆变器3B相电压 | 0 | 2 | 0 | INV003_AC_Voltage_B
IEC104 | 1000 | 逆变器3C相电压 | 1!M_ME_NC!66 | Read | FLOAT | 逆变器3C相电压 | 0 | 2 | 0 | INV003_AC_Voltage_C
IEC104 | 1000 | 逆变器3A相电流 | 1!M_ME_NC!67 | Read | FLOAT | 逆变器3A相电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_AC_Current_A
IEC104 | 1000 | 逆变器3B相电流 | 1!M_ME_NC!68 | Read | FLOAT | 逆变器3B相电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_AC_Current_B
IEC104 | 1000 | 逆变器3C相电流 | 1!M_ME_NC!69 | Read | FLOAT | 逆变器3C相电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_AC_Current_C
IEC104 | 1000 | 逆变器3交流有功功率 | 1!M_ME_NC!70 | Read | FLOAT | 逆变器3交流有功功率 | 0 | 2 | 0 | INV003_AC_Power
IEC104 | 1000 | 逆变器3无功功率 | 1!M_ME_NC!71 | Read | FLOAT | 逆变器3无功功率 | 0 | 2 | 0 | INV003_Reactive_Power
IEC104 | 1000 | 逆变器3功率因数 | 1!M_ME_NC!72 | Read | FLOAT | 逆变器3功率因数 | 0 | 2 | 0 | INV003_Power_Factor
IEC104 | 1000 | 逆变器3频率 | 1!M_ME_NC!73 | Read | FLOAT | 逆变器3频率 | 0 | 2 | 0 | INV003_Frequency
IEC104 | 1000 | 逆变器3散热器温度 | 1!M_ME_NC!74 | Read | FLOAT | 逆变器3散热器温度 | 0 | 2 | 0 | INV003_Heatsink_Temp
IEC104 | 1000 | 逆变器3机柜温度 | 1!M_ME_NC!75 | Read | FLOAT | 逆变器3机柜温度 | 0 | 2 | 0 | INV003_Cabinet_Temp
IEC104 | 1000 | 逆变器3组件温度 | 1!M_ME_NC!76 | Read | FLOAT | 逆变器3组件温度 | 0 | 2 | 0 | INV003_Module_Temp
IEC104 | 1000 | 逆变器3绝缘电阻 | 1!M_ME_NC!77 | Read | FLOAT | 逆变器3绝缘电阻 | 0 | 2 | 0 | INV003_Insulation_Resistance
IEC104 | 1000 | 逆变器3转换效率 | 1!M_ME_NC!78 | Read | FLOAT | 逆变器3转换效率 | 0 | 2 | 0 | INV003_Efficiency
IEC104 | 1000 | 逆变器3日发电量 | 1!M_ME_NC!79 | Read | FLOAT | 逆变器3日发电量 | 0 | 2 | 0 | INV003_Daily_Energy
IEC104 | 1000 | 逆变器3总发电量 | 1!M_ME_NC!80 | Read | FLOAT | 逆变器3总发电量 | 0 | 2 | 0 | INV003_Total_Energy
IEC104 | 1000 | 逆变器3组串01电流 | 1!M_ME_NC!81 | Read | FLOAT | 逆变器3组串01电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_String_01_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器3组串02电流 | 1!M_ME_NC!82 | Read | FLOAT | 逆变器3组串02电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_String_02_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器3组串03电流 | 1!M_ME_NC!83 | Read | FLOAT | 逆变器3组串03电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_String_03_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器3组串04电流 | 1!M_ME_NC!84 | Read | FLOAT | 逆变器3组串04电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_String_04_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器3组串05电流 | 1!M_ME_NC!85 | Read | FLOAT | 逆变器3组串05电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_String_05_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器3组串06电流 | 1!M_ME_NC!86 | Read | FLOAT | 逆变器3组串06电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_String_06_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器3组串07电流 | 1!M_ME_NC!87 | Read | FLOAT | 逆变器3组串07电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_String_07_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器3组串08电流 | 1!M_ME_NC!88 | Read | FLOAT | 逆变器3组串08电流 | 0 | 2 | 0 | INV003_String_08_Current
IEC104 | 1000 | 逆变器3运行状态 | 1!M_SP_NA!89 | Read | BIT | 逆变器3运行状态 | 0 | 0 | 0 | INV003_Status
IEC104 | 1000 | 逆变器3启停控制 | 1!C_SC_NA!90 | Write | BIT | 逆变器3启停控制 | 0 | 0 | 0 | INV003_Control
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0001 | 1!M_ME_NC!91 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0001 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0001
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0002 | 1!M_ME_NC!92 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0002 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0002
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0003 | 1!M_ME_NC!93 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0003 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0003
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0004 | 1!M_ME_NC!94 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0004 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0004
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0005 | 1!M_ME_NC!95 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0005 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0005
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0006 | 1!M_ME_NC!96 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0006 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0006
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0007 | 1!M_ME_NC!97 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0007 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0007
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0008 | 1!M_ME_NC!98 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0008 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0008
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0009 | 1!M_ME_NC!99 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0009 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0009
IEC104 | 1000 | 电站辅助测点0010 | 1!M_ME_NC!100 | Read | FLOAT | 电站辅助测点0010 | 0 | 2 | 0 | PLANT_AUX_0010